## Аэродинамический расчет
tн,оС | -25 | [17 empty] | Элементы системы вентиляции.
№ участка | Расход воздуха L,м3/ч | Длина участка l,м. | Температура водуха tв,оС | Сумма КМС, Σξ. | Максимальная скорость воздуха Vmax,м/c. | Материал воздуховода. | Тип воздуховода. | Размер одной из сторон прямоугольного воздуховода а, мм. | Размеры воздуховода |  |  | Скорость воздуха V,м/c. | Потери давления на 1м длины участка R, Па/м. | Потери давления на трение Ртр,Па. | Динамическое давление ΔРд,Па. | Потери на местных сопротивлениях ΔРмс,Па. | Потери давления на вен. элементах ΔРобор, Па. | Потери давления на участке ΔР, Па. | Потери давления на обратном клапане Рк, Па. | Потери давления на фильтре Рф, Па. | Потери давления на водяном нагревателе Рн, Па. | Давление в рабочей точке вентиляторов OSTBERG Pраб, Па
[9 empty] | b,мм. | Эквивалентный диаметр dэмм. | Площадь сечения F,м2
1-2 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины | 0 | 0 | 0 | 0 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |  |  | РАЗМЕРЫ РЕШЕТКИ
2-3 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 21 | 100 | 35 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины
3-4 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины |  |  |  |  | Напряжение | В/Гц | 230/50 | А | 90
4-5 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины |  |  |  |  | Ток | А | 0.18 | B | 90
5-6 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины |  |  |  |  | Потр. мощность | Вт | 41 | C | 140
6-7 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины |  |  |  |  | Скорость вращ. | об/мин | 1900 | D | 140
7-8 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины |  |  |  |  | Клас защиты | IP | 44
8-9 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины |  |  |  |  | Клас изоляции |  | F
9-10 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины |  |  |  |  | Температура max | oC | 85
10-11 |  |  |  |  | 2 | 0.385 | Прямоугольный | 100 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет длины |  |  |  |  | Масса | кг | 2.9
[23 empty] | LWA к выходу | дБ | 62
P, кВт | 0 | [15 empty] | Всего: | 0 |  |  |  |  | LWA в окр. пр-во | дБ | 43
[23 empty] | d | мм | 100
Разработчики: | [19 empty] | Абсолютная шероховатость материалов применяемых для воздуховодов. |  |  | D | мм | 242
Ширшов А.А. | [22 empty] | a | мм | 20
Маршенко А.В. | [22 empty] | b | мм | 146
Рыбаков А.С.
[20 empty] | Материал | Шероховатость Δ в мм.
[20 empty] | Сталь | 0.1
[20 empty] | Кирпичь | 10
Note on C2: Введите температуру наружного воздуха.
Note on C17: ПРИМЕЧАНИЕ: вычисление теплового потока производится по температуре наружного воздуха, максимальному расходу воздуха и максимальной температуре внутренего воздуха.
Note on U4: ПРИМЕЧАНИЕ: потери давления на участке не учитуют потери давления на элементах систем вентиляции
Note on U17: ПРИМЕЧАНИЕ: общие потери давления на участках и элементах систем вентиляции.
Note on Z4: ПРИМЕЧАНИЕ: давление в рабочей точке подбирается по максимальному расходу воздуха, если расход воздуха выходит за придел кривой вентилятора то точка устанавливается в положение 0
Note on AB6: Характеристики вентилятора даны на выбранный типоразмер
Note on AF6: Размеры решетки даны на выбранный типоразмер
ПРИМЕНИТЬ

## Вспомогательные расчеты
Скорость воздуха по площади сечения F м2
| L,м3/ч | F м2 | V,м/c | [22 empty] | дирек. Углы | румб | L | целые румб. | десятые румб. | румб.в дисятичн | cos | sin
|  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 57.28 | 0 | 0 | 0 | 57.28 | 0
|  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 67.55 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0
|  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 68.34 | 0 | 0 | 0 | 68.34 | 0
|  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 0
[28 empty] | 75.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Скорость воздуха по диаметру d мм. | [31 empty] | 222.79 | 0
| L,м3/ч | d мм. | V,м/c
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [5 empty] | а мм | b мм | Dмм |  | К1 | 100 | [12 empty] | 0
|  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 0 |  | К2 | 100
[11 empty] | 0 |  | К3 | 125
| Площадь поверхности воздуховода F. м2 при длине L м. | [13 empty] | Площадь поверхности фасонных изделий F. м2
| l м. | а мм | b мм | D мм | F. М2 (0,5мм.) | F. М2 (0,7мм.) | L м.Профиля. |  | L м. Уп. ленты |  | Кол-во уголков |  | Тип | Кол-во | D мм | d мм | A мм | B мм | а мм | b мм | F. М2 (0,55мм.) | F. М2 (0,7мм.) | L м.Профиля. | L м. Уп. ленты | Кол-во уголков
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Тройник | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итоги по площадям поверхности воздуховодов и фасонных изделий
[5 empty] | F. М2 (0,5мм.) | F. М2 (0,7мм.) | L м.Профиля. |  | L м. Уп. ленты |  | Кол-во уголков
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.134 | 0 | 12.134 | 0 | 12.134
| Воздухообмен по тепловыделениям Q, Вт. |  |  |  |  | Коэффициент местных сопротивлений ξ
| Q, Вт. | Температура помещения t оС, | tпр оС, приточного воздуха | L,м3/ч |  | ΔP Па. | t оС | V,м/c | ξ
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Воздухообмен по влаговыделениям W, г/ч
| W г/ч | Влагосодержание воздуха помещения d г/кг | Влагосодержание приточного воздуха d пр, г/кг | Температура приточного воздуха t оС | L,м3/ч
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
sc

## Вычисления
| Для воздуховодов изоцинкованой стали и кирпичного канала. | [8 empty] | Для гибких воздуховодов
| Коєффициент абсолютной шероховатости воздуховода.Δ k, мм. | Расход воздуха L,м3/ч | Скорость воздуха V,м/c | Эквивалентный диаметр dэм. | Число Рейнольдса, Re | Динамическое давление Рд,Па. | λ-коэфициент гидравлического трения | Потери на 1м длины участка R, Па/м. |  | Расход воздуха L,м3/ч | Скорость воздуха V,м/c | Температура водуха t,оС | Диаметр воздуховода, d мм. | Коэффициент местного сопоротивления, Σξ | Потери давления на 1м длины участка R, Па/м. | [12 empty] | Максимальная скорость воздуха Vmax,м/c. | Скорости в круглых воздуховодах.
[29 empty] | 1000 | 900 | 800 | 710 | 630 | 560 | 500 | 450 | 400 | 355 | 315 | 250 | 224 | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 | 112 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  | 0.1 |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  | 10 |  | 21 | 21 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.385 | 0 | 1 | 0.385 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | FALSE | Прямоугольный | Прямоугольный |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Lmax,м3/ч | 0 | F,м2 |  |  |  | F,м2 | V,м/c | RSK | VK | R, Па | R, Па | R, Па | R, Па | R, Па
|  | RSK100 | 0.00785 | 7 | 0.0081 | 0 | 0.0081 | 0 | 72 | -0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стальной |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TRUE |  |  |  | Максимальная скорость воздуха Vmax,м/c. | а, мм.
|  | RSK125 | 0.012266 | [11 empty] | 0 | Гибкий |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | RSK160 | 0.020096 | [12 empty] | Кирпичный канал 140х140 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | Скорости в прямоугольных воздуховодах.
|  | RSK200 | 0.0314 | [12 empty] | Кирпичный канал 140х270 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | RSK250 | 0.049063 | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | RSK315 | 0.077892 | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 1000 | 900 | 800 | 710 | 630 | 560 | 500 | 450 | 400 | 355 | 315 | 250 | 224 | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 | 112 | 100
|  | VK10 | 0.0081 | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK12 | 0.0121 | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK16 | 0.0196 | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK20 | 0.032231 | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK25 | 0.052731 | [24 empty] | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK30 | 0.078231 | [24 empty] | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK35 | 0.13758 | [24 empty] | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK40 | 0.14423 | [24 empty] | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK45 | 0.18473 | [24 empty] | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | VK50 | 0.23023 | [24 empty] | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
НЕТ
Максимальная скорость воздуха Vmax,м/c.
Скорости в гибких воздуховодах.
|  |  | F,м2 |  |  |  |  | F,м2 | V,м/c | FLK | FLF | ФКПК 50-25 | ФКПК 60-35 | ФКПК 90-50 | R, Па | R, Па | R, Па | R, Па | R, Па
|  | FLK100 EU4 | 0.00785 | 1 | 0.00785 | 0 | 0 | 0.00785 | 0 | -5.15 | -9.2 | -1.7 | -0.4 | 0.7 | -5.15 | -5.15 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 450 | 400 | 350 | 315 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100
|  | FLK125 EU4 | 0.012266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLK160 EU4 | 0.020096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLK200 EU4 | 0.0314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLK250 EU4 | 0.049063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLK315 EU4 | 0.077892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLK400 EU4 | 0.1256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLF100 EU4 | 0.00785 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLF125 EU4 | 0.012266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLF160 EU4 | 0.020096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLF200 EU4 | 0.0314 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | FLF250 EU4 | 0.049063
|  | FLF315 EU4 | 0.077892
|  | FLF400 EU4 | 0.1256
|  | ФКПК 30-15 G3 | 0.045
|  | ФКПК 40-20 G3 | 0.08
|  | ФКПК 50-25 G3 | 0.125
|  | ФКПК 50-30 G3 | 0.15
|  | ФКПК 60-30 G3 | 0.18
|  | ФКПК 60-35 G3 | 0.21
|  | ФКПК 70-40 G3 | 0.28
|  | ФКПК 80-50 G3 | 0.4
|  | ФКПК 90-50 G3 | 0.45
НЕТ
|  |  |  | ВОК-100 | ВОК-125 | ВОК-160 | ВОК-200 | ВОК-250 | ВОК-315 | ВОК-355 | ВОК-400
|  | ВОК-01-Т-100 | 17 | 4 | -2.2 | 3.3 | 1.21 | -1 | 2.03 | -2.58 | -2.12
|  | ВОК-01-Т-125 |  | F,м2
|  | ВОК-01-Т-160 |  | 0.00785 | 0.012266 | 0.020096 | 0.0314 | 0.049063 | 0.049063 | 0.09893 | 0.1256
|  | ВОК-01-Т-200 |  | V,м/c
|  | ВОК-01-Т-250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВОК-01-Т-315
|  | ВОК-01-Т-355 |  | V,м/c
|  | ВОК-01-Т-400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВОП-01-Т-300х150 |  | F,м2
|  | ВОП-01-Т-400х200 |  | 0.045 | 0.08 | 0.125 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.4
|  | ВОП-01-Т-500х250 | [12 empty] | R, Па | R, Па | R, Па | V,м/c | R, Па | R, Па
|  | ВОП-01-Т-500х300 |  | 300х150 | 400х200 | 500х250 | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 700х400 | 800х500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВОП-01-Т-600х300 |  | -0.5 | -0.975 | -0.832 | 9.486 | 12.76 | 1.14 | 4.971 | 13.9 | [8 empty] | 0
ВОП-01-Т-600х350
ВОП-01-Т-700х400
ВОП-01-Т-800х500
НЕТ
Потери давления на вен. элементах ΔРобор, Па.
[5 empty] | Потери давления на 1м длины участка R, Па/м. |  | Потери давления на трение Ртр,Па. |  | Потери давления на участке ΔР, Па.
Lmax,м3/ч
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE | 0 | Нет длины | 0 |  | 0 | 0
|  | P, Pa | P, Pa
| CK 100A | 284 | 0 | 1 | 0
| CK 100C | 313 | 0 |  | 0
| CK 125A | 217 | 0 |  | 0
| CK 125C | 291 | 0 |  | 0 | Рабочая точка | Кривая
| CK 160B | 310 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
| CK 160C | 376 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 170 | 120 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| CK 200A | 404 | 0 |  | 0
| CK 200B | 564 | 0 |  | 0
| CK 250A | 378 | 0 |  | 0
| CK 250C | 577 | 0 |  | 0
| CK 315B | 579 | 0 |  | 0
| CK 315C | 691 | 0 |  | 0
CK 100A
| 50 | 100 | 150 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
| 225 | 170 | 120 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
CK 100C
| 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350
| 265 | 237 | 175 | 143.5 | 118.5 | 95 | 95 | 95 | 95
CK 125A
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300
| 233 | 180 | 125 | 87.5 | 62 | 40 | 40 | 40 | 40
CK 125C
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
| 275 | 245 | 216 | 187 | 162 | 145 | 130 | 112 | 97
CK 160B
| 113 | 213 | 307 | 402 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515
| 267 | 222 | 173 | 121 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
CK 160C
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900
| 345 | 315 | 257 | 205 | 153 | 130 | 130 | 130 | 130
CK 200A
| 100 | 250 | 500 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| 375 | 335 | 257 | 163 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
CK 200B
| 200 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 490 | 365 | 255 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
CK 250A
| 200 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
| 355 | 295 | 207 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CK 250C
| 199 | 612 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082
| 502 | 325 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
CK 315B
| 200 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| 515 | 390 | 240 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
CK 315C
| 198 | 993 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| 605 | 296 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Круг | Прям |  | 0,7mm | 0,5mm
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | на выдачу | [12 empty] | на выдачу
| CK 100A | CK 100C | CK 125A | CK 125C | CK 160B | CK 160C | CK 200A | CK 200B | CK 250A | CK 250C | CK 315B | CK 315C |  |  |  | VK 10 | VK 12 | VK 15 | VK 20 | VK 25 | VK 30 | VK 35 | VK 40 | VK 45 | VK 50
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |  | 230/50 |  | 90 | 110 | 140 | 193 | 243 | 293 | 334 | 393 | 443 | 493 |  | 90
| 0.18 | 0.32 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.44 | 0.5 | 0.69 | 0.5 | 0.81 | 0.84 | 1.24 |  | 0.18 |  | 90 | 110 | 140 | 167 | 217 | 267 | 317 | 367 | 417 | 467 |  | 90
| 41 | 70 | 42 | 72 | 71 | 100 | 115 | 158 | 115 | 185 | 190 | 284 |  | 41 |  | 140 | 160 | 194 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 |  | 140
| 1900 | 2460 | 1700 | 2360 | 2410 | 2480 | 2580 | 2500 | 2580 | 2420 | 2465 | 2370 |  | 1900 |  | 140 | 160 | 194 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 |  | 140
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 44
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |  | F
| 85 | 70 | 85 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |  | 85
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 6.5 |  | 2.9
| 62 | 69 | 60 | 70 | 67 | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 |  | 62
| 43 | 50 | 42 | 54 | 50 | 57 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58 |  | 43
| 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 |  | 100
| 242 | 242 | 242 | 242 | 272 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 402 | 402 |  | 242
| 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 20
| 146 | 146 | 150 | 150 | 145 | 177 | 172 | 172 | 172 | 172 | 199 | 199 |  | 146
Кол-во | D мм | d мм | A мм | B мм | а мм | b мм |  | кк | кп | пп | пк |  | L осн | L ответвл | H осн | H ответвл | 0,5осн | 0,7осн | 0,5отв | 0,7отв | 0,5общ | 0,7общ | L м.Профиля. | L м. Уп. Ленты | Кол-во уголков |  |  | D мм | A мм | B мм | 0,5общ | 0,7общ | L м.Профиля. | L м. Уп. Ленты | Кол-во уголков
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## тройники на нагнетание
Значение z узлов ответвления в режиме нагнетания
| Узлы ответвления круглого и прямоугольного сечения |  |  |  |  | Узлы ответвления круглого сечения doн = dc + переход | [7 empty] | Узлы ответвления круглого сечения | [8 empty] | Узлы ответвления прямоугольного сечения сечения
Lo/Lc | Значение zо при fп/fc |  |  |  |  | Значение zо при fo/fc | [7 empty] | Значение zо при fo/fc | [7 empty] | Значение zо при fo/fc
| 1 | 0.8 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05
0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 29.5 | 19.8 | 12 | 2.5 |  |  | 94.7 | 59.9 | 33.1 | 22.6 | 14.2 | 3.4 | [6 empty] | 23.7 | 15.1 | 3.9 | 1.3
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 19.8 | 12 | 6.2 | 4.1 | 2.5 | 0.7 |  |  | 22.6 | 14.2 | 7.8 | 5.35 | 3.4 | 1 |  |  |  | 23.7 | 15.1 | 8.5 | 6 | 3.9 | 1.3 | 0.7
0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 7.5 | 6.2 | 4.1 | 2.5 | 1.3 | 0.95 | 0.7 | 0.5 | 9.2 | 7.8 | 5.4 | 3.4 | 2 | 1.4 | 1 | 0.55 | 15.1 | 11.3 | 8.5 | 6 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5
0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 3 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.45 | 4 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.55 | 6.8 | 5.3 | 4 | 2.8 | 2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.4
0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.65 | 1.4 | 0.95 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.55 |  | 2.25 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3
0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.45 |  | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.55 |  | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.73 | 0.65 | 0.5 | 0.2
0.6 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 |  | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.5 |  | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.06
0.7 | 2 | 1.55 | 1.25 | 1.1 | 0.9 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.35 | -0.06
0.8 |  | 4.5 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | [5 empty] | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.2
0.9 |  |  |  |  | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 0.5 |  |  |  |  | 1.2 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.3
0.95 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |  |  |  |  | 1.1 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.35

## тройники на всасывание
|  | Узлы ответвления круглого сечения на проход | [7 empty] | Узлы ответвления круглого сечения на ответвление | [7 empty] | Узлы ответвления прямоугольного сечения на проход | [8 empty] | Узлы ответвления прямоугольного сечения на ответвление
fп/fc | Lo/Lc | Значение zо при fo/fc | [7 empty] | Значение zо при fo/fc | [7 empty] | Значение zо при fo/fc | [8 empty] | Значение zо при fo/fc
|  | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1
1 | 0.05 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | -4.8 | 0.73 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | -33.8 | -16.5
| 0.1 |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | -4.8 | 1.35 | -0.17 | 0.73 | 1.42 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |  |  |  |  | -13.7 | -10.2 | -8.4 | -6.5 | -2.9
| 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.45 |  | 1.35 | -0.17 | 0.73 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.12 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |  |  | -3.3 | -2.5 | -1.75 | -1 | -0.7 | -0.35 | -0.16
| 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.47 | 0.73 | 1.11 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.29 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.9 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | -0.15 | -0.15 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.6
| 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 |  | 1.32 | 1.3 | 1.39 | 1.42 | 1.35 | 1.26 | 1.12 |  | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.8
| 0.5 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1.15 | 1.5 |  |  |  | 1.35 | 1.4 | 1.42 | 1.38 | 1.24 |  |  |  | 0.45 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.95 | 1.2 |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9
| 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 |  |  |  |  | 1.41 | 1.42 | 1.39 | 1.29 |  |  |  |  | 0.55 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95
0.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |  |  |  |  | -1.62 | -0.26 | 0.68 | 1.34 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -8.1 | -6.6 | -5
| 0.2 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.55 |  |  | -0.26 | 0.68 | 1.26 | 1.37 | 1.34 | 1.07 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |  |  |  | -2.2 | -1.7 | -1.1 | 0.45 | 0.2 | 0
| 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 1 | 0.33 | 0.68 | 1.03 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.25 | 0.76 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 |  | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.8
| 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.19 | 1.26 | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.25 | 1.07 |  | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.15 |  | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1
| 0.5 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 1.32 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.24 | 1.07 | 0.91 |  | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 |  | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 6.1 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 1.07 | 0.94 | 0.76 |  | 0.65 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.6 |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1
| 0.7 | [16 empty] | 0.75 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.6 |  |  |  | 0.85 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
0.65 | 0.1
| 0.2 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |  |  | -0.97 | 0.32 | 1.12 | 1.32 | 1.39 | 1.09 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.4 | [6 empty] | -1.15 | -0.7 | -0.15
| 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.85 |  | 0.32 | 0.89 | 1.24 | 1.39 | 1.35 | 1.29 | 0.77 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | -0.25 | -0.05 | 0.2 | 0.45 | 0.65 | 0.85
| 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.98 | 1.12 | 1.32 | 1.39 | 1.32 | 1.25 | 1.09 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1
| 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.34 | 1.23 | 1.09 | 0.92 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.25 |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.05 | 1.1
| 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 5 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.29 | 1.09 | 0.95 | 0.77 |  | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.25 | 1.6 | 2.1 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
| 0.7 | 1.5 | 1.75 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 10 | 1.38 | 1.4 | 1.35 | 1.19 | 0.98 | 0.83 |  |  | 0.8 | 1.15 | 1.55 | 2.1 | 2.85 | 4 |  |  |  | 0.85 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
0.6 | 0.2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.45 |  | -3.61 | -1.5 | 0.12 | 0.94 | 1.24 | 1.36 | 1.1 |  |  |  | 0.3 | 0.35 | 0.35 | [6 empty] | -1 | -0.55 | -0.1
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.75 | -0.57 | 0.12 | 0.61 | 1.16 | 1.36 | 1.35 | 1.27 | 0.77 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  |  | -0.15 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.85
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.74 | 0.94 | 1.24 | 1.36 | 1.32 | 1.25 | 1.1 |  | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.75 |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 0.95 | 1
| 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.15 | 1.3 | 1.36 | 1.34 | 1.23 | 1.1 | 0.92 |  | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 1.15 |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1
| 0.6 | 0.85 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 4.5 | 1.29 | 1.36 | 1.35 | 1.27 | 1.1 | 0.95 | 0.77 |  | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.1
| 0.7 | 1.45 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4 | 5 | 9.5 | 1.38 | 1.4 | 1.3 | 1.19 | 0.98 | 0.84 |  |  | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.7 | 3.75 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.1
| 0.8 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 6.1 | 8.4 | 9.3 | 12.8 | 25.2 | 1.39 | 1.33 | 1.25 | 1.1 | 0.88 |  |  |  | 1.1 | 1.9 | 3 | [6 empty] | 0.8 | 0.9 | 0.95
0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -7.49 | -6.04 | -3.12 | -0.91 | 0.56 | 0.99 | 1.24 | 1.1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | -1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.4
| 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -1.7 | -0.91 | 0.11 | 0.85 | 1.24 | 1.3 | 1.26 | 0.79 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.45 | 0.65
| 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 1 | 0.26 | 0.56 | 0.99 | 1.24 | 1.29 | 1.23 | 1.1 |  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.95
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.9 | 0.92 | 1.04 | 1.24 | 1.3 | 1.22 | 1.1 | 0.94 |  | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.75 |  |  |  |  | 0.7 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1
| 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2 | 3.5 | 1.17 | 1.24 | 1.3 | 1.26 | 1.1 | 0.98 | 0.79 |  | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 |  |  |  |  | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1
| 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 7.4 | 1.38 | 1.32 | 1.28 | 1.18 | 1 | 0.85 |  |  | 0.7 | 0.95 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |  |  |  |  | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | 1
| 0.8 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 6.7 | 8 | 10 | 19.5 | 1.34 | 1.3 | 1.23 | 1.1 | 0.89 |  |  |  | 1.1 | 1.7 | [7 empty] | 0.8 | 0.85

## Прочие сопротивления
Среднее боковое отвертсие
Fотв/F1 | Значение zотв (вход) |  |  |  |  | Значение z1 (проход)
| Qотв/Q2 |  |  |  |  | Qотв/Q2
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -2.6 | -6.6
0.2 | -1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | -0.01 | -0.6 | -2.1
0.4 | -9.5 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.2
0.6 | -21.2 | -2.5 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3
Внезапное изменение поперечного сечения | bar: Qотв/Q2 0.1 to Qотв/Q2 0.2
Fo/F1 | Qотв/Q2 0.1: Значение zо при внезапном изменении сечения протока
| расширени | сужение
0 | Qотв/Q2 0.1: 1; Qотв/Q2 0.2: 0.5
0.1 | Qотв/Q2 0.1: 0.81; Qотв/Q2 0.2: 0.45
0.2 | Qотв/Q2 0.1: 0.64; Qотв/Q2 0.2: 0.4
0.3 | Qотв/Q2 0.1: 0.5; Qотв/Q2 0.2: 0.35
0.4 | Qотв/Q2 0.1: 0.36; Qотв/Q2 0.2: 0.3
0.5 | Qотв/Q2 0.1: 0.25; Qотв/Q2 0.2: 0.25
0.6 | Qотв/Q2 0.1: 0.16; Qотв/Q2 0.2: 0.2
0.7 | Qотв/Q2 0.1: 0.09; Qотв/Q2 0.2: 0.15
0.8 | Qотв/Q2 0.1: 0.04; Qотв/Q2 0.2: 0.1
1 | Qотв/Q2 0.1: 0; Qотв/Q2 0.2: 0
отводы прямоугольного сечения
b | Qотв/Q2 0.1: Значение zо при h (стороне поворота) равном
| 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
100 | Qотв/Q2 0.1: 0.1; Qотв/Q2 0.2: 0.08; Qотв/Q2 0.3: 0.08; Qотв/Q2 0.4: 0.07
150 | Qотв/Q2 0.1: 0.18; Qотв/Q2 0.2: 0.16; Qотв/Q2 0.3: 0.14; Qотв/Q2 0.4: 0.13; Qотв/Q2 0.5: 0.12
250 |  | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.2
300 |  | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24
400 |  |  | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27
500 |  |  | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33
600 |  |  |  | 0.56 | 0.53 | 0.5 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36
800 |  |  |  | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.43
1000 |  |  |  | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.54 | 0.51
1250 |  |  |  |  | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 0.6 | 0.57
1600 | Qотв/Q2 0.1: 0.9; Qотв/Q2 0.2: 0.86; Qотв/Q2 0.3: 0.83; Qотв/Q2 0.4: 0.78; Qотв/Q2 0.5: 0.75 | 0.7 | 0.66
2000 | Qотв/Q2 0.2: 0.95; Qотв/Q2 0.3: 0.91; Qотв/Q2 0.4: 0.87; Qотв/Q2 0.5: 0.83 | 0.78 | 0.72